表 7（保证值）续

功率 堵转 堵转 最大

因数 电流 转矩 转矩 噪声

额定

转速

额定

转动

惯量

功率

重量

型号

电流 效率 %

Kw

COS

额定 额定 额定 dB(A)

kg

r/min IN A

kg.m2

φ

同步转速 750r/min

YB3-250M-10 18.5

585

585

585

585

587

587

587

587

587

587

587

587

587

43.38

51.58

68.84

82.64

99.63

121.11

90

90

0.72 6.2

0.72 6.2

0.73 6.2

0.75 6.2

0.75 6.2

0.75 6.2

0.76 5.8

0.77 5.9

0.77 5.9

1.8

1.8

1.6

1.6

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.3

1.3

1.3

1.3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

75

75

75

75

82

82

82

82

82

90

90

90

90

5.16

5.16

5.82

6.74

7.35

609

609

695

805

920

YB3-250M-10

YB3-280S-10

YB3-280M-10

YB3-315S-10

YB3-315M-10

YB3-315L1-10

YB3-315L2-10

YB3-355S-10

22

30

37

45

55

75

90

90

90.7

90.7

91.5

92

8.79 1100

9.18 1120

10.19 1300

11.24 1640

12.48 1820

12.48 2100

13.56 2200

13.72 2260

162.09 92.5

190.95

190.95

93

93

YB3-355M1-10 110

YB3-355M2-10 132

YB3-355L1-10 160

YB3-355L2-10 185

229.89 93.2

274.99 93.5

333.32 93.5

0.78

0.78

0.78

0.78

6

6

6

6

385.4

93.5

当电压 U不为 380V时，电流 I =IN*380/U，其余参数不变

表 7（保证值）续

功率 堵转 堵转 最大

因数 电流 转矩 转矩 噪声

额定

转速

额定

电流

转动

重量

惯量

kg

功率

效

型号

Kw

率 %

COS

额定 额定 额定 dB(A)

r/min IN A

kg.m2

φ

电流 转矩 转矩

同步转速 500r/min

YB3-250M-12 18.5

480

480

480

485

485

485

485

485

485

485

485

485

47.67

55.05

88

88

89

92

92

92

93

93

93

0.67 5.5

0.69 5.5

0.72 5.5

0.72 6.5

0.72 6.5

0.73 6.5

0.73 6.5

0.73 6.5

0.75 6.5

0.75 6.5

0.75 6.5

0.78 6.5

1.5

1.5

1.5

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

75

85

85

86

89

89

92

92

92

95

95

95

5.16

5.82

6.74

605

700

920

YB3-280S-12

YB3-280M-12

YB3-315S-12

YB3-315M-12

YB3-315L1-12

YB3-315L2-12

YB3-355S-12

YB3-355M1-12

22

30

37

45

55

75

75

90

71.13

84.86

7.35 1100

8.79 1120

9.18 1300

10.19 1640

11.24 1820

12.48 2100

12.48 2100

13.56 2200

13.72 2300

103.21

124.42

167.84

167.84

196.04

YB3-355M2-12 110

YB3-355L1-12 132

YB3-355L2-12 160

238.32 93.5

285.99 93.5

333.32 93.5

当电压 U不为 380V时，电流 I =IN*380/U，其余参数不变

20

表 7（保证值）续

功率 堵转 堵转 最大

因数 电流 转矩 转矩 噪声

额定

转速

额定

电流

转动

惯量

功率

效

重量

型号

Kw

率 %

COS

额定 额定 额定 dB(A)

kg

r/min IN A

kg.m2

φ

电流 转矩 转矩

同步转速 428r/min

YB3-280S-14 18.5

415

415

420

420

420

420

420

420

420

420

47.51

54.88

87

87

92

92

92

92

92

0.68 5.5

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

82

82

86

86

89

89

92

92

92

95

5.82

6.74

700

920

YB3-280M-14

YB3-315S-14

YB3-315M-14

YB3-315L1-14

YB3-315L2-14

YB3-355S-14

YB3-355M1-14

22

30

37

45

55

75

90

0.7

0.7

0.7

0.7

5.5

6.5

6.5

6.5

70.77

7.35 1100

8.79 1120

9.18 1300

10.19 1640

11.24 1820

12.48 2100

12.48 2100

13.56 2200

87.29

106.16

126.15

172.02

0.72 6.5

0.72 6.5

0.72 6.5

0.72 6.5

0.74 6.5

205.31 92.5

250.94 92.5

YB3-355M2-14 110

YB3-355L-14 132

291.41

93

当电压 U不为 380V时，电流 I =IN*380/U，其余参数不变

表 7（保证值）续

功率 堵转 堵转 最大

因数 电流 转矩 转矩 噪声

额定

转速

额定

转动

重量

惯量

kg

功率

型号

电流 效率 %

Kw

COS

额定 额定 额定 dB(A)

r/min IN A

kg.m2

φ

电流 转矩 转矩

同步转速 375r/min

YB3-315S-16

YB3-315M-16

YB3-315L1-16

YB3-315L2-16

YB3-355S-16

YB3-355M1-16

YB3-355M2-16

YB3-355L-16

22

30

37

45

55

75

90

110

360

360

360

360

365

365

365

365

55.84

76.14

93.6

90.7

90.7

91

0.66 6.5

0.66 6.5

0.66 6.5

0.66 6.5

0.67 6.5

0.67 6.5

0.68 6.5

0.68 6.5

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

2

2

2

2

2

2

2

2

86

86

86

89

89

92

92

92

7.35 1100

8.79 1120

9.18 1300

10.19 1640

11.24 1820

12.48 2100

12.48 2100

13.56 2200

113.83

136.3

91

91.5

185.87 91.5

218.57

267.14

92

92

当电压 U不为 380V时，电流 I =IN*380/U，其余参数不变

21

表 10 YB3-63～355电动机安装方式及外型尺寸

mm

凸缘号

安

装

尺

寸

外

形

尺

寸

D

E

F

G

凸

缘

尺

寸

L

机座号 IMB35

IMB3 IMB5

IMV1

进线口管螺纹

单口 双口

IMB14

IMB34

极

数

IMB35、IMB5、IMV1

P R α °

n×S

IMB14、IMB34

2P

2P ≥4P ≥4P

A

B

C

H K

AA AB AC AD BB HA HD HE LA

≥

2P

2P ≥4P 2P ≥4P 2P ≥4P

M

N

T

M

N

P R α ° n×S T

其它 V1 其它

V1

4P

63

71

80

FF115 FT75 100 80 40

FF130 FT85 112 90 45

FF165 FT100 125 100 50

11

23

30

4

5

8.5

11

63 7 115 95 140 0 45

71 7 130 110 160 0 45

80 10 165 130 200 0 45

90 10 165 130 200 0 45

90 10 165 130 200 0 45

4×Φ 10

4×Φ 10

3

3

75 60 90 0 45 4×M5 2.5

85 70 105 0 45 4×M6 2.5

25 125 125 165 110 8 230 230 8 241 283 241

28 140 143 165 114 8 250 250 10 272 314 272

34 160 167 175 130 10 295 295 15 320 362 320

36 176 180 175 135 14 320 320 12 360 402 360

36 176 180 175 160 14 320 320 12 385 427 385

43 200 207 175 180 14 345 345 12 448 500 448

50 240 221 185 180 16 372 372 18 460 512 460

60 276 260 185 190 18 420 420 20 515 587 515

60 276 260 185 230 18 420 420 20 550 622 550

70 324 315 208 258 20 487 487 20 680 752 680

70 324 315 208 302 20 487 487 20 710 782 710

70 349 356 208 311 20 530 530 20 730 797 730

70 349 356 208 349 20 530 530 20 750 817 750

70 388 400 232 366 25 580 580 22 839 906 839

283

314

362

402

427

500

512

587

622

752

782

797

817

906

947

977

14

19

24

24

28

28

38

38

42

42

48

48

55

40

6

15.5

20.0

20.0

24.0

24.0

33.0

33.0

37.0

37.0

42.5

42.5

49.0

4×Φ 12 3.5 100 80 120 0 45 4×M6 3.0 M30×2

4×Φ 12 3.5 115 95 140 0 45 4×M8 3.0 M30×2

4×Φ 12 3.5 115 95 140 0 45 4×M8 3.0 M30×2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90S FF165 FT115 140 100 56

90L FF165 FT115 140 125 56

100L FF215 FT130 160 140 63

112M FF215 FT130 190 140 70

50

8

50

8

60

8

100 12 215 180 250 0 45 4×Φ 14.5 4.0 130 110 160 0 45 4×M8 3.5 M30×2

112 12 215 180 250 0 45 4×Φ 14.5 4.0 130 110 160 0 45 4×M8 3.5 M30×2

60

8

132S FF265

132M FF265

160M FF300

160L FF300

180M FF300

180L FF300

200L FF350

225S FF400

225M FF400

250M FF500

280S FF500

280M FF500

315S FF600

315M FF600

315L FF600

355S FF740

355M FF740

355L FF740

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

216 140 89

216 178 89

254 210 108

254 254 108

279 241 121

279 279 121

318 305 133

80

10

10

12

12

14

14

16

132 12 265 230 300 0 45 4×Φ 14.5 4.0 -

132 12 265 230 300 0 45 4×Φ 14.5 4.0 -

160 15 300 250 350 0 45 4×Φ 18.5 5.0 -

160 15 300 250 350 0 45 4×Φ 18.5 5.0 -

180 15 300 250 350 0 45 4×Φ 18.5 5.0 -

180 15 300 250 350 0 45 4×Φ 18.5 5.0 -

200 19 350 300 400 0 45 4×Φ 18.5 5.0 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M30×2

M30×2

M36×2

M36×2

M36×2

M36×2

M48×2

M48×2

80

110

110

110

110

110

356 286 149 55 60 110 140 16 18 49.0 53 225 19 400 350 450 0 22.5 8×Φ 18.5 5.0 -

356 311 149 55 60 110 140 16 18 49.0 53 225 19 400 350 450 0 22.5 8×Φ 18.5 5.0 -

406 349 168 60 65 140 140 18 18 53.0 58 250 24 500 450 550 0 22.5 8×Φ 18.5 5.0 -

457 368 190 65 75 140 140 18 20 58.0 67.5 280 24 500 450 550 0 22.5 8×Φ 18.5 5.0 -

457 419 190 65 75 140 140 18 20 58.0 67.5 280 24 500 450 550 0 22.5 8×Φ 18.5 5.0 -

508 406 216 65 80 140 170 18 22 58.0 71 315 28 600 550 660 0 22.5 8×Φ 24 6.0 -

508 457 216 65 80 140 170 18 22 58.0 71 315 28 600 550 660 0 22.5 8×Φ 24 6.0 -

508 508 216 65 80 140 170 18 22 58.0 71 315 28 600 550 660 0 22.5 8×Φ 24 6.0 -

610 500 254 75 95 140 170 20 25 67.5 86 355 28 740 680 800 0 22.5 8×Φ 24 6.0 -

610 560 254 75 95 140 170 20 25 67.5 86 355 28 740 680 800 0 22.5 8×Φ 24 6.0 -

610 630 254 75 95 140 170 20 25 67.5 86 355 28 740 680 800 0 22.5 8×Φ 24 6.0 -

75 431 446 232 355 28 630 630 20

-

-

880

M48×2 M48×2 75 431 446 232 380 28 630 630 20 880 947 910

M64×2 M48×2 80 486 495 340 420 30 755 755 24 960 1055 960 1055

M64×2 M48×2 85 542 548 340 438 35 815 815 24 1015 1110 1015 1110

M64×2 M48×2 85 542 548 340 489 35 815 815 24 1070 1165 1070 1165

M85×3 M64×2 120 628 620 478 590 40 945 945 28 1230 1330 1280 1380

M85×3 M64×2 120 628 620 478 590 40 945 945 28 1230 1330 1280 1380

M85×3 M64×2 120 628 620 478 640 40 945 945 28 1330 1430 1400 1500

M85×3 M72×2 116 726 700 478 670 45 1035 1035 30 1370 1470 1430 1530

M85×3 M72×2 116 726 700 478 730 45 1035 1035 30 1450 1550 1510 1610

M85×3 M72×2 116 726 700 478 800 45 1035 1035 30 1590 1690 1620 1720

22

附录 A 隔爆型无铠格兰接头

23

附录 B 隔爆型铠装格兰接头

24